Brzeg, dnia 04.07.2016 r.

PROTOKÓŁ
dotyczący wyboru najkorzystniejszej „ Oferty”
w ramach zapytania ofertowego

na zadanie pn.

„Dostawa zdroju ulicznego z poidełkiem dla zwierząt w ramach Projektu pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”

Pełna nazwa Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa zdroju ulicznego z poidełkiem dla zwierząt w ramach Projektu pn. „ Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”.

CPV: 42131160-5

Zdrój musi spełniać następujące warunki:
1. Materiał: Stal nierdzewna, malowane proszkowo w kolorze: zielonym
2. Zdrój złożony z kwadratowego słupa, wyposażony z trzy misy umieszczone na różnych wysokościach, mocowany za pomocą zintegrowanej płyty montażowej, dostosowany do użytkowania przez osoby dorosłe, niepełnosprawne, dzieci i zwierzęta.
3. Wysokość zdroju: min. 1000 mm- max. 1060mm
4. Wysokość misy dla niepełnosprawnych: przestrzeń pomiędzy gruntem a spodem misy min.680mm- max.690mm a wysokość całkowita misy usytułowana: min. 860mm- max.865 mm.
5. Misa dla zwierząt usytułowana na dole urządzenia o wysokości zapewniającej dogodny dostęp dla różnej wielkości zwierząt, strumień wody uruchamiany za pomocą przycisku usytułowanego na obudowie. Odpływ wody z efektem „kałuży” zapewniający zwierzęta możliwość swobodnego napicia się wody.
6. Wylewki chromowane, mosiężne w wykonaniu wandaloodpornym zintegrowane na stałe z misą
7. Misy zamontowane w sposób uniemożliwiający ich demontaż osobom trzecim (wersja wandaloodporna)
8. Zdrój uruchamiany przyciskami znajdującymi się na obudowie zdroju w widocznych i higienicznych miejscach, bez czasowego wypływu wody
9. Przyłącze wody ½”
10. Wyposażone w przyłącze odpływu
11. Atest PZH dopuszczający na kontakt z wodą pitną.
12. Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i korozję
13. Zdrój powinien posiadać drzwiczki rewizyjne umożliwiające prace serwisowe i wyłączenie wody na okres zimowy
14. Pokrowiec wykonany z materiału PVC o gramaturze 650 g/m2 w kolorze niebieskim (RAL 5015). Materiał jest lakierowany dwukrotnie z prawej strony i raz z lewej, co zapobiega wnikaniu brudu w strukturę materiału i ułatwia utrzymanie pokrowca w czystości. Przeznaczony do stosowania w zakresie temperatur od -30 st.C do + 70 st.C. Pokrowiec nakładany od góry, wyposażony w oczka metalowe oraz gumę lub linkę do ściągnięcia z możliwością umieszczenie kłódki zabezpieczającej. Wielkość pokrowca dostosowana do urządzenia. Na powierzchni pokrowca umieszczone jest oznakowanie z logo klienta oraz napis ”zdrój wody pitnej nieczynny zapraszamy wiosną”.
15. Wylewka mosiężna chromowana zintegrowana na stałe z misą, jej wykonanie pozwala na opalanie palnikiem laboratoryjnym.
16. Oznakowanie zdroju na urządzeniu wykonane w sposób trwały i estetyczny ( zgodnie z projektem Zamawiającego - płytka)
17. Regulacja strumienia wody – niedostępna/niemożliwa dla użytkowania jedynie dla serwisanta lub osoba wskazanej przez Zamawiającego.

„ Zapytanie ofertowe” upubliczniono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa
- www.pwik.brzeg dn. 21.07.2016 r.

Wykaz oferentów, których pisemnie zaproszono do złożenia oferty:

Nr oferty	Nazwa firmy	Siedziba firmy
1.	Nopex Krzysztof Nowicki	ul. Rzeszowska 30 38-400 Krosno
2.	Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk	ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka
3.	Respol sp. z o.o. Oddział Wrocław	ul. Krakowska 13 50-424 Wrocław

Pisemne powiadomienia oferentów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z pozostałymi dokumentami:

Nr oferty	Nazwa firmy	Siedziba firmy	Data wpływu oferty	Cena brutto	Termin / płatności / faktury
1.	Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk	ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka	3.08.2016 r. / Godz. 13.30	36 900,00	30 dni

Złożone oferty stanowią załączniki nr 2 do niniejszego protokołu.

Opis kryteriów:

Nr kryterium	Opis kryterium	Znaczenie / ogółem / w 100%
1.	Cena	95 %
2	Termin płatności faktury	5 %

Wskazanie wybranej oferty:

Nr oferty	Nazwa i siedziba / firmy	Ilość punktów w kryterium „cena”	Ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury”	Łączna ilość punktów
1.	Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk	C1 = 100	C2 =100	95,00 + 5 = 100,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1. / Nazwa firmy/imię i nazwisko osoby fizycznej Topserw Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk / Siedziba firmy /(adres zamieszkania): ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i spełnia wszystkie wymagania określone w
„ Zapytaniu ofertowym”.

11. W wyborze oferty uczestniczyli:
1. Rafał Sochanik – PWiK Brzeg
2. Tomasz Kafel – PWiK Brzeg
3. Krystyna Rosół – UM Brzeg
4. Joanna Starosta – UM Brzeg

12. Protokół sporządził/a:

   .......................................
    (data, podpis i pieczęć)

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

        Zatwierdzam:

 .......................................................
        (data, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Potwierdzenie publikacji „Zapytania ofertowego” (1 sztuka).
2. Pisemne powiadomienia oferentów (3 sztuki).
3. Złożone oferty (1 sztuka).